 Aleksandrów Kujawski, dnia 02-08-2018 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

 e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

**RG.271.1.2018.MR**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.17.2018.AF, dotyczącego „Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka)” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytanie**

- 2 szt drabinka do zejścia do wody - z uwagi że nie jest ujęte z jakiego rodzaju materiału ma być wykonana do kosztorysu mogę przyjąć stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna - zakładam wersję tańszą stal ocynkowaną ogniowo

- 2 szt koło ratunkowe na stojaku - mocowane na pomoście pływającym do złącza bocznego podniesione na wys 1,5, - jeżeli ma być na plaży na stojaku wolnostojące proszę o info

- 10 szt knagi do cumowania łódek - to jest zamiennie za złącza śrubowe i nie wpływa na cenę

 Proszę o potwierdzenie czy po naszej stronie kosztem dodatkowym ma być inspektor nadzoru pkt. 15 / Informacje o formalnościach podpunkt 4 - mów że w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca musi przedłozyć zaakceptowany przez inspektora nadzoru harmonogram rzeczowo finansowy robót. czy mają państwo na myśli mój harmonogram do przedstawienia dla Waszego inspektora nadzoru co nie będzie dodatkowym kosztem dla nass czy też nasza firma ma wynająć inspektora nadzoru do zatwierdzenia harmonogramu - wiąże się to z dodatkowym kosztem, który nie był ujęty w ofercie.

**Odpowiedź**

odpowiedź do pytania nr 1 - drabinki winny być ocynkowane

odpowiedź do pytania nr 2 - koła mają być mocowane na pomoście pływającym

odpowiedź do pytania nr 3 - należy przewidzieć w dostawie 10 sztuk knag do mocowania łódek

Jeśli chodzi o inspektora nadzoru inwestorskiego: Inspektor nadzoru będzie zatrudniony przez Zamawiającego i to on będzie ponosił koszty związane z jego zatrudnieniem. Wykonawca powinien posiadać kierownika budowy zgodnie z zapisami umowy.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.