Załącznik nr 7 do SIWZ

**Formularz cenowy**

**Część nr 3 zamówienia - Zakup i dostawa materiałów branży sanitarnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod** | | **Nazwa** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
|  | |  | | | | | | | |
|  | | **Instalacja wodociągowa** | | | | | | | |
| 1 | 5714400-020 | | Bateria umywalk.stojąca fi 15 mm | szt. | 10,000 |  |  |  |  |
| 2 | 5730825-020 | | Elektrozawór typu DN50 EV220B 50B | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 3 | 6600008-020 | | Hak odkuwany do rur fi 32 - 100mm | szt. | 6,138 |  |  |  |  |
| 4 | 6600000-020 | | Haki odkuwane do rur stal. fi 10-32mm | szt. | 23,000 |  |  |  |  |
| 5 | 5649901-020 | | Kształtki z polipropylenu,śr.14 mm | szt. | 12,600 |  |  |  |  |
| 6 | 5649901-020 | | Kształtki z polipropylenu,śr.18 mm | szt. | 57,225 |  |  |  |  |
| 7 | 5649902-020 | | Kształtki z polipropylenu,śr.25 mm | szt. | 24,300 |  |  |  |  |
| 8 | 5649903-020 | | Kształtki z polipropylenu,śr.32 mm | szt. | 48,970 |  |  |  |  |
| 9 | 5101201-020 | | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm | szt. | 99,664 |  |  |  |  |
| 10 | 5101204-020 | | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 32 mm | szt. | 6,120 |  |  |  |  |
| 11 | 5101204-020 | | Łącznik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 32mm | szt. | 12,518 |  |  |  |  |
| 12 | 6702092-040 | | Otulina wielowarstwowa "SYSPUR INŻYNIERIA"- kompletna na śr. 25 mm/30 mm grub. | m | 30,240 |  |  |  |  |
| 13 | 6702093-040 | | Otulina wielowarstwowa "SYSPUR INŻYNIERIA"- kompletna na śr. 32 mm/30 mm grub. | m | 66,080 |  |  |  |  |
| 14 | 6702091-040 | | Otulina wielowarstwowa "SYSPUR INŻYNIERIA"-kpl. na śr. 20 mm/30 mm grub. | m | 29,120 |  |  |  |  |
| 15 | 5716200-020 | | Przyłącze elastyczne do armatury o dł.200mm | szt. | 24,000 |  |  |  |  |
| 16 | 5064004-040 | | Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 32mm | m | 19,158 |  |  |  |  |
| 17 | 5632406-040 | | Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 32/5,4mm | m | 64,900 |  |  |  |  |
| 18 | 5632402-040 | | Rura z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 14/2,7 mm | m | 13,200 |  |  |  |  |
| 19 | 5632402-040 | | Rura z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 18/3,4 mm | m | 59,950 |  |  |  |  |
| 20 | 5632404-040 | | Rura z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 25/4,2 mm | m | 29,160 |  |  |  |  |
| 21 | 5064001-040 | | Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm | m | 2,612 |  |  |  |  |
| 22 | 5760702-020 | | Szafka hydrantowa wnękowa | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 23 | 6602999-020 | | Uchwyty do rur z polietylenu | szt. | 194,335 |  |  |  |  |
| 24 | 3930000-060 | | Woda | m3 | 0,392 |  |  |  |  |
| 25 | 5700201-020 | | Zawory czerpalne mosiężne m3b,śr.15 mm | szt. | 5,000 |  |  |  |  |
| 26 | 5760010-090 | | Zawory hydrantowe 32 mm | kpl | 1,000 |  |  |  |  |
| 27 | 5700500-020 | | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm | szt. | 6,261 |  |  |  |  |
| 28 | 5700503-020 | | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 32 mm | szt. | 3,000 |  |  |  |  |
| 29 | 5730001-020 | | Zawór zwrotny,przelot.mosiężny, gw fi 15 m | szt. | 0,261 |  |  |  |  |
|  |  | | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Razem element:** |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | |
|  | | **Kanalizacja sanitarna wewnętrzna** | | | | | | | |
| 1 | 6356600-020 | | Brodzik natryskowy z tw.sztucz.900x900mm | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 2 | 1700200-033 | | Cement murarski "15" | kg | 0,120 |  |  |  |  |
| 3 | 5613603-020 | | Czyszczak PVC kan. wewnętrznej 160 mm | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 4 | 5610999-020 | | Kształtki pvc 110 | szt. | 38,115 |  |  |  |  |
| 5 | 5610999-020 | | Kształtki pvc 160 | szt. | 3,555 |  |  |  |  |
| 6 | 5610999-020 | | Kształtki pvc 50 | szt. | 3,240 |  |  |  |  |
| 7 | 5610999-020 | | Kształtki pvc 75 | szt. | 2,632 |  |  |  |  |
| 8 | 5613999-020 | | Kształtki PVC kanalizacyjne 110 | szt. | 12,400 |  |  |  |  |
| 9 | 5613999-020 | | Kształtki PVC kanalizacyjne 50 | szt. | 37,200 |  |  |  |  |
| 10 | 6351000-020 | | Pisuary porcelanowe, białe | szt. | 2,000 |  |  |  |  |
| 11 | 5601199-040 | | Rury PVC kanalizacyjne kielichowe 110 | m | 33,110 |  |  |  |  |
| 12 | 5601199-040 | | Rury PVC kanalizacyjne kielichowe 160 | m | 3,600 |  |  |  |  |
| 13 | 5601199-040 | | Rury PVC kanalizacyjne kielichowe 50 | m | 9,360 |  |  |  |  |
| 14 | 5601199-040 | | Rury PVC kanalizacyjne kielichowe 75 | m | 5,600 |  |  |  |  |
| 15 | 6328700-020 | | Rury wywiewne blaszane | szt. | 5,000 |  |  |  |  |
| 16 | 6356000-090 | | Sedesy "kompakt" z polistyrenu,gat.I | kpl | 4,000 |  |  |  |  |
| 17 | 5712900-020 | | Spust do wanny z tworzywa fi 40 mm | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 18 | 5715800-020 | | Syfon umywalkowy mosiężny fi 32 mm | szt. | 8,000 |  |  |  |  |
| 19 | 6328314-020 | | Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 20 | 6328313-020 | | Syfon zlewozmywakowy pojed.z tw.szt. 50 mm chromowany | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 21 | 6831801-033 | | Sznur konopny - smołowany | kg | 0,060 |  |  |  |  |
| 22 | 6831800-033 | | Sznur konopny - surowy | kg | 0,040 |  |  |  |  |
| 23 | 5651304-020 | | Uchwyty do rur pcw do śr.110 mm | szt. | 4,000 |  |  |  |  |
| 24 | 6602006-020 | | Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 50 mm | szt. | 21,000 |  |  |  |  |
| 25 | 6602008-020 | | Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 75 mm | szt. | 4,480 |  |  |  |  |
| 26 | 6602011-020 | | Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn.110 mm | szt. | 30,800 |  |  |  |  |
| 27 | 6602013-020 | | Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn.160 mm | szt. | 3,600 |  |  |  |  |
| 28 | 6351602-020 | | Umywalki porcelanowe fig.206,207,gat.i | szt. | 8,000 |  |  |  |  |
| 29 | 6354900-020 | | Urządzenia sanitarne "kompakt" gat.I | szt. | 4,000 |  |  |  |  |
| 30 | 6328402-020 | | Wpust ściekowy podłogowy z tw.szt.50 mm | szt. | 5,000 |  |  |  |  |
| 31 | 6361700-020 | | Wspornik do umywalki porcelanowej | szt. | 8,000 |  |  |  |  |
| 32 | 5710700-020 | | Zawór spłukujący do pisuaru M1945 S fi 15mm | szt. | 2,000 |  |  |  |  |
| 33 | 6345100-020 | | Zlewozmywaki żeliwne zo,800 mm/I | szt. | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Razem element:** |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | |
|  | | **Instalacja centralnego ogrzewania** | | | | | | | |
| 1 | 1120799-033 | | Drut stalowy okrągły,miękki,ocynkowany | kg | 1,035 |  |  |  |  |
| 2 | 6011199-020 | | Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń | szt. | 26,000 |  |  |  |  |
| 3 | 5649902-020 | | Kolano pp stabi fi 25 mm | szt. | 10,002 |  |  |  |  |
| 4 | 5649999-020 | | Kolano pp stabi fi 32 mm | szt. | 15,002 |  |  |  |  |
| 5 | 5649999-020 | | Kształtki do rur z tworzyw sztucznych | szt. | 37,279 |  |  |  |  |
| 6 | 5642812-020 | | Kształtki Hep2O z gwintem śr. 15x1/2" | szt. | 32,960 |  |  |  |  |
| 7 | 5649999-020 | | Kształtki z polipropylenu 20 co | szt. | 49,764 |  |  |  |  |
| 8 | 5649901-020 | | Kształtki z polipropylenu,śr.20 mm wod | szt. | 49,764 |  |  |  |  |
| 9 | 5101201-020 | | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm | szt. | 1,206 |  |  |  |  |
| 10 | 6762635-040 | | Mankiety aluminiowe kolorowe (niebieskie i czerwone) do otulin STEINONORM 300 rolka 10 m, szerokość kołnierza 20 mm | m | 10,500 |  |  |  |  |
| 11 | 6762621-090 | | Nity do otulin STEINONORM 300, opakowanie 1000 szt. | kpl | 1,221 |  |  |  |  |
| 12 | 5732902-020 | | Odpowietrzniki automatyczne fi 15mm | szt. | 6,000 |  |  |  |  |
| 13 | 6702920-040 | | Otulina PUR o śr. 20 mm, gr. 20 mm | m | 67,670 |  |  |  |  |
| 14 | 6702926-040 | | Otulina PUR o śr. 25 mm, gr. 30 mm | m | 120,190 |  |  |  |  |
| 15 | 6702930-040 | | Otulina PUR o śr. 32 mm, gr. 30 mm | m | 15,150 |  |  |  |  |
| 16 | 5064001-040 | | Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm | m | 4,020 |  |  |  |  |
| 17 | 5604103-040 | | Rury ciśn. z PP szer. PN-10 20/ 1,9 mm co | m | 94,380 |  |  |  |  |
| 18 | 5040999-040 | | Rury stalowe przewodowe, czarne 20 | m | 69,680 |  |  |  |  |
| 19 | 5040999-040 | | Rury stalowe przewodowe, czarne 25 | m | 122,570 |  |  |  |  |
| 20 | 5040999-040 | | Rury stalowe przewodowe, czarne 32 | m | 15,450 |  |  |  |  |
| 21 | 5632499-040 | | Rury z polipropylenu z płaszczem al stabil 20 mm | m | 75,254 |  |  |  |  |
| 22 | 5632499-040 | | Rury z polipropylenu z płaszczem al stabil 25 mm | m | 132,376 |  |  |  |  |
| 23 | 5632499-040 | | Rury z polipropylenu z płaszczem al stabil 32 mm | m | 16,686 |  |  |  |  |
| 24 | 5632901-040 | | Rury z polipropylenu,śr.20 mm wod | m | 94,380 |  |  |  |  |
| 25 | 6762601-040 | | Taśma PCV samoprzylepna (szara) do otulin STEINONORM 300, rolka szerokości 30 mm długości 33 m | m | 7,638 |  |  |  |  |
| 26 | 5649003-020 | | Trójnik pp stabi fi 25 mm | szt. | 5,025 |  |  |  |  |
| 27 | 5649004-020 | | Trójnik pp stabi fi 32 mm | szt. | 4,002 |  |  |  |  |
| 28 | 6151209-020 | | Tuleje wspomagające śr. 15 mm | szt. | 32,000 |  |  |  |  |
| 29 | 5651701-020 | | Uchwyt do rur PP-R fi20mm z tworzyw sztucz. | szt. | 122,694 |  |  |  |  |
| 30 | 6601999-020 | | Uchwyty do rur stalowych | szt. | 79,730 |  |  |  |  |
| 31 | 5651799-020 | | Uchwyty do rur z polipropylenu | szt. | 238,603 |  |  |  |  |
| 32 | 6602002-020 | | Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 20 mm | szt. | 122,694 |  |  |  |  |
| 33 | 3930000-060 | | Woda | m3 | 0,603 |  |  |  |  |
| 34 | 5730999-020 | | Zawory grzejnikowe przelotowe mos.m3176 | szt. | 26,000 |  |  |  |  |
| 35 | 5733100-020 | | Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm | szt. | 26,000 |  |  |  |  |
| 36 | 5730202-020 | | Zawór przelot.do wody gorącej fi 20 mm | szt. | 17,000 |  |  |  |  |
| 37 | 5700500-020 | | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm | szt. | 0,402 |  |  |  |  |
| 38 | 5730001-020 | | Zawór zwrotny,przelot.mosiężny, gw fi 15 m | szt. | 0,402 |  |  |  |  |
|  |  | | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Razem element:** |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | |
|  | | | **Razem kosztorys:** |  |  |  |  |  |  |