Załącznik nr 5 do SIWZ

**Formularz cenowy**

**Część nr 1 zamówienia - Zakup i dostawa materiałów budowlanych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod** | **Nazwa** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
|  | **Elementy nadziemia** |
| 1 | 2200151-020 | Bloczki z betonu komórkowego M600 wym.49x18x24cm | szt. | 153,900 |   |  |   |   |
| 2 | 2200899-020 | Płytki z betonu komórkowego | szt. | 882,156 |   |  |   |   |
| 3 | 1800600-020 | Pustak ceramiczny 18,8x18,8x24,0 cm | szt. | 20,500 |   |  |   |   |
| 4 | 2380899-060 | Zaprawa | m3 | 1,544 |   |  |   |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |  |   |   |
|   | **Razem element:** |   |   |   |  |   |   |
|  |   |
|  | **Nadproża i podciągi** |
| 1 | 1800199-020 | Cegły budowlane pełne | szt. | 62,400 |   |  |   |   |
| 2 | 2600619-060 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 0,346 |   |  |   |   |
| 3 | 2600622-060 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 0,821 |   |  |   |   |
| 4 | 3950001-060 | Drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 1,166 |   |  |   |   |
| 5 | 2310799-050 | Filc z wełny mineralnej grub.5 mm | m2 | 0,239 |   |  |   |   |
| 6 | 1740103-034 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,005 |   |  |   |   |
| 7 | 1330400-033 | Gwoździe bud. okrągłe, gołe | kg | 3,888 |   |  |   |   |
| 8 | 6803599-020 | Kołki do wstrzeliwania | szt. | 10,150 |   |  |   |   |
| 9 | 1324914-033 | Kształtowniki stalowe profil.c-100x0,75 | kg | 8,325 |   |  |   |   |
| 10 | 1324911-033 | Kształtowniki stalowe profil.u-100x0,75 | kg | 2,525 |   |  |   |   |
| 11 | 1100315-033 | Kształtowniki walcowane-dwuteowniki | kg | 127,088 |   |  |   |   |
| 12 | 1900299-040 | Nadporoża prefabrykowane | m | 42,228 |   |  |   |   |
| 13 | 1750803-050 | Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm | m2 | 5,250 |   |  |   |   |
| 14 | 6801599-033 | Śruby | kg | 0,012 |   |  |   |   |
| 15 | 3901000-040 | Taśma papierowa perforowana,50 mm | m | 5,660 |   |  |   |   |
| 16 | 1343799-033 | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 0,142 |   |  |   |   |
| 17 | 3930000-060 | Woda | m3 | 0,003 |   |  |   |   |
| 18 | 2380807-060 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 0,212 |   |  |   |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |  |   |   |
|   | **Razem element:** |   |   |   |  |   |   |
|  |   |
|  | **Tynki i oblicowania wewnętrzne** |
| 1 | 1800199-020 | Cegły budowlane pełne | szt. | 30,000 |   |  |   |   |
| 2 | 1700301-033 | Cement portlandzki zwykły "35" | kg | 31,050 |   |  |   |   |
| 3 | 1740300-034 | Gips - mieszanka tynkarska | t | 7,803 |   |  |   |   |
| 4 | 1350309-020 | Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/żaluzji | szt. | 15,000 |   |  |   |   |
| 5 | 1602003-060 | Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm | m3 | 0,075 |   |  |   |   |
| 6 | 2530099-050 | Płytki glazurowe | m2 | 167,806 |   |  |   |   |
| 7 | 3930000-060 | Woda | m3 | 3,621 |   |  |   |   |
| 8 | 1554299-033 | Zaprawa klejąca | kg | 855,483 |   |  |   |   |
| 9 | 2352299-033 | Zaprawa spoinująca | kg | 197,419 |   |  |   |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |  |   |   |
|   | **Razem element:** |   |   |   |  |   |   |
|  |   |
|  | **Malowanie** |
| 1 | 1510899-066 | Farba emulsyjna "polinit" | dm3 | 238,873 |   |  |   |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |  |   |   |
|   | **Razem element:** |   |   |   |  |   |   |
|  |   |
|  | **Posadzka** |
| 1 | 1701100-034 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,069 |   |  |   |   |
| 2 | 3950101-033 | Drewno opałowe | kg | 27,582 |   |  |   |   |
| 3 | 1560412-050 | Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm | m2 | 551,640 |   |  |   |   |
| 4 | 1040600-033 | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza | kg | 82,746 |   |  |   |   |
| 5 | 1567001-040 | Listwa przyścienna z PCW zmiekczonego | m | 189,829 |   |  |   |   |
| 6 | 1040899-033 | Masa asfaltowa izolacyjna | kg | 16,090 |   |  |   |   |
| 7 | 2301099-050 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 519,461 |   |  |   |   |
| 8 | 2302300-033 | Pasta emulsyjna asfaltowa p/wilgociowa | kg | 1608,950 |   |  |   |   |
| 9 | 2520199-050 | Płytki ceramiczne podłogowe terakota,luzem | m2 | 265,741 |   |  |   |   |
| 10 | 1561099-050 | Płyty styropianowe EPS 200, gr. 8 cm | m2 | 241,343 |   |  |   |   |
| 11 | 1561099-050 | Płyty styropianowe EPS200, gr. 8 cm | m2 | 241,343 |   |  |   |   |
| 12 | 1331799-050 | Siatka tkana "Rabitza" | m2 | 234,447 |   |  |   |   |
| 13 | 2380807-060 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 11,975 |   |  |   |   |
| 14 | 2352199-033 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 1237,518 |   |  |   |   |
| 15 | 2352299-033 | Zaprawa spoinująca | kg | 104,212 |   |  |   |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |  |   |   |
|   | **Razem element:** |   |   |   |  |   |   |
|  |   |
|  | **Podjazd dla niepełnosprawnych** |
| 1 | 1320199-033 | Balustrady i pochwyty stalowe stal nierdzewna | kg | 51,200 |   |  |   |   |
| 2 | 2370699-060 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 1,923 |   |  |   |   |
| 3 | 2600619-060 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 0,002 |   |  |   |   |
| 4 | 2600622-060 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 0,001 |   |  |   |   |
| 5 | 1330400-033 | Gwoździe bud. okrągłe, gołe | kg | 0,019 |   |  |   |   |
| 6 | 2301314-050 | Papa smołowa izolacyjna nr 320 | m2 | 0,397 |   |  |   |   |
| 7 | 2520199-050 | Płytki ceramiczne podłogowe terakota,luzem | m2 | 6,489 |   |  |   |   |
| 8 | 9999994-066 | Preparat gruntujący | dm3 | 1,323 |   |  |   |   |
| 9 | 2301499-033 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 2,484 |   |  |   |   |
| 10 | 3930000-060 | Woda | m3 | 0,063 |   |  |   |   |
| 11 | 2380807-060 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 0,003 |   |  |   |   |
| 12 | 2352199-033 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 32,760 |   |  |   |   |
| 13 | 2352299-033 | Zaprawa spoinująca | kg | 2,520 |   |  |   |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |  |   |   |
|   | **Razem cały kosztorys:** |   |   |   |  |   |   |