Załącznik nr 6 do SIWZ

**Formularz cenowy**

**Część nr 2 zamówienia - Zakup i dostawa materiałów branży elektrycznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod** | **Nazwa** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **% VAT** | **Wartość brutto** |
|  |   |
|  | **Gniazda wtykowe** |
| 1 | 7530030-020 | Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H | szt. | 6,120 |   |   |  |   |
| 2 | 7530410-020 | Gniazdo GP-1E pojedyncze n/t-w/t NF 332 | szt. | 26,520 |   |   |  |   |
| 3 | 7531101-020 | Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP-67 415V 16A, stałe 3P+N+Z n.f. 2626-137 | szt. | 1,020 |   |   |  |   |
| 4 | 7959999-040 | Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 | m | 290,160 |   |   |  |   |
| 5 | 7959999-040 | Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5 mm2 | m | 20,800 |   |   |  |   |
| 6 | 7540099-020 | Puszki izolacyjne | szt. | 32,640 |   |   |  |   |
| 7 | 7593399-020 | Tablice elektryczne rozdzielcze "T" (RWN 2x12 LEGRAND) z wyposażeniem | szt. | 1,000 |   |   |  |   |
| 8 | 7593399-020 | Tablice elektryczne rozdzielcze "T" (RWN 3x12 LEGRAND) z wyposażeniem | szt. | 1,000 |   |   |  |   |
| 9 | 7513199-020 | Wyłącznik bezpieczeństwa | szt. | 1,000 |   |   |  |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |   |  |   |
|   | **Razem element:** |   |   |   |   |  |   |
|  |   |
|  | **Oświetlenie** |
| 1 | 7059999-020 | Aparaty - naświetlacz LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu JP 65 | szt. | 2,000 |   |   |  |   |
| 2 | 7059999-020 | Aparaty - Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne, kierunkowe | szt. | 13,000 |   |   |  |   |
| 3 | 7331399-090 | Lampa oświetleniowa zewnętrzna kompletna | kpl | 4,000 |   |   |  |   |
| 4 | 7520500-090 | Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe | kpl | 4,080 |   |   |  |   |
| 5 | 7519999-020 | Łączniki instalacyjne | szt. | 2,040 |   |   |  |   |
| 6 | 7519999-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowy | szt. | 8,160 |   |   |  |   |
| 7 | 7519999-020 | Łączniki instalacyjne świecznikowy | szt. | 3,060 |   |   |  |   |
| 8 | 7308499-020 | Oprawki wpuszczane w sufit d/żarówek funk. - awaryjne, kompletne | szt. | 14,000 |   |   |  |   |
| 9 | 7308499-020 | Oprawki wpuszczane w sufit d/żarówek funk. kompletne | szt. | 28,000 |   |   |  |   |
| 10 | 7302999-020 | Oprawy świetlówkowe 40 W pyłoszczelne, kompletne | szt. | 3,000 |   |   |  |   |
| 11 | 7302999-020 | Oprawy świetlówkowe 45 NW-W kompletne do sufitów podwieszanych | szt. | 8,000 |   |   |  |   |
| 12 | 7302999-020 | Oprawy świetlówkowe 4x40 W kompletne | szt. | 9,000 |   |   |  |   |
| 13 | 7304899-020 | Oprawy żarowe do przykręcania - awaryjne z piktogramem, kompletne | szt. | 18,000 |   |   |  |   |
| 14 | 7959999-040 | Przewody kabelkowe | m | 223,600 |   |   |  |   |
| 15 | 7540099-020 | Puszki izolacyjne | szt. | 17,340 |   |   |  |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |   |  |   |
|   | **Razem element:** |   |   |   |   |  |   |
|  |   |
|  | **Instalacja odgromowa** |
| 1 | 1120099-040 | Bednarka ocynkowana | m | 197,600 |   |   |  |   |
| 2 | 1101015-040 | Pręty stalowe ocynkowane śr.18 mm | m | 8,000 |   |   |  |   |
| 3 | 7590499-020 | Wsporniki dachowe | szt. | 96,960 |   |   |  |   |
| 4 | 7590799-020 | Złącza | szt. | 6,000 |   |   |  |   |
| 5 | 7590640-020 | Złącza rynnowe | szt. | 2,880 |   |   |  |   |
|   |   | Materiały pomocnicze |   |   |   |   |  |   |
|   | **Razem element:** |   |   |   |   |  |   |
|  |   |
|   | **Razem kosztorys:** |   |   |   |  |  |  |