Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz cenowy

Część nr 2 zamówienia - Zakup i dostawa materiałów branży elektrycznej

| L.p. | Kod |  | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gniazda wtykowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7530030-020 |  | Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H | szt. | 6,120 |  |  |  |  |
| 2 | 7530410-020 |  | Gniazdo GP-1E pojedyncze n/t-w/t NF 332 | szt. | 26,520 |  |  |  |  |
| 3 | 7531101-020 |  | Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne wodoodporne IP-67 415V 16A, stałe 3P+N+Z n.f. 2626-137 | szt. | 1,020 |  |  |  |  |
| 4 | 7959999-040 |  | Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 | m | 290,160 |  |  |  |  |
| 5 | 7959999-040 |  | Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5 mm2 | m | 20,800 |  |  |  |  |
| 6 | 7540099-020 |  | Puszki izolacyjne | szt. | 32,640 |  |  |  |  |
| 7 | 7593399-020 |  | Tablice elektryczne rozdzielcze "T" (RWN 2x12 LEGRAND) z wyposażeniem | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 8 | 7593399-020 |  | Tablice elektryczne rozdzielcze "T" (RWN 3x12 LEGRAND) z wyposażeniem | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
| 9 | 7513199-020 |  | Wyłącznik bezpieczeństwa | szt. | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7059999-020 |  | Aparaty - naświetlacz LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu JP 65 | szt. | 2,000 |  |  |  |  |
| 2 | 7059999-020 |  | Aparaty - Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne, kierunkowe | szt. | 13,000 |  |  |  |  |
| 3 | 7331399-090 |  | Lampa oświetleniowa zewnętrzna kompletna | kpl | 4,000 |  |  |  |  |
| 4 | 7520500-090 |  | Łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe | kpl | 4,080 |  |  |  |  |
| 5 | 7519999-020 |  | Łączniki instalacyjne | szt. | 2,040 |  |  |  |  |
| 6 | 7519999-020 |  | Łączniki instalacyjne jednobiegunowy | szt. | 8,160 |  |  |  |  |
| 7 | 7519999-020 |  | Łączniki instalacyjne świecznikowy | szt. | 3,060 |  |  |  |  |
| 8 | 7308499-020 |  | Oprawki wpuszczane w sufit d/żarówek funk. - awaryjne, kompletne | szt. | 14,000 |  |  |  |  |
| 9 | 7308499-020 |  | Oprawki wpuszczane w sufit d/żarówek funk. kompletne | szt. | 28,000 |  |  |  |  |
| 10 | 7302999-020 |  | Oprawy świetlówkowe 40 W pyłoszczelne, kompletne | szt. | 3,000 |  |  |  |  |
| 11 | 7302999-020 |  | Oprawy świetlówkowe 45 NW-W kompletne do sufitów podwieszanych | szt. | 8,000 |  |  |  |  |
| 12 | 7302999-020 |  | Oprawy świetlówkowe 4x40 W kompletne | szt. | 9,000 |  |  |  |  |
| 13 | 7304899-020 |  | Oprawy żarowe do przykręcania - awaryjne z piktogramem, kompletne | szt. | 18,000 |  |  |  |  |
| 14 | 7959999-040 |  | Przewody kabelkowe | m | 223,600 |  |  |  |  |
| 15 | 7540099-020 |  | Puszki izolacyjne | szt. | 17,340 |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1120099-040 |  | Bednarka ocynkowana | m | 197,600 |  |  |  |  |
| 2 | 1101015-040 |  | Pręty stalowe ocynkowane śr.18 mm | m | 8,000 |  |  |  |  |
| 3 | 7590499-020 |  | Wsporniki dachowe | szt. | 96,960 |  |  |  |  |
| 4 | 7590799-020 |  | Złącza | szt. | 6,000 |  |  |  |  |
| 5 | 7590640-020 |  | Złącza rynnowe | szt. | 2,880 |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |