***Formularz cenowy – Załącznik nr 6 do SIWZ Nazwa zamówienia:***

**Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora**

## w ramach Projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie”

**Część nr 2 zamówienia – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu** W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do zmontowania sprzętu, który tego będzie wymagać. Miejsce dostawy i montażu – wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczące się w Domu Dziennego Pobytu Seniora pod adresem Słomkowo

*Uwaga: Zamieszczone fotografie są tylko fotografiami poglądowymi.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.**  | **Nazwa**  | **Opis i wymagane parametry**  | **Ilość**  | **Cena netto jednostkowa**  | **Cena brutto jednostkowa** | **Cena netto ogółem** | **Cena nbrutto ogółem** |
| 1  | **Rotor rehabilitacyjny zespolony** | Minimalne wymagania: -wysuwne płozy-długość wysięgnika 110 cm-możliwość regulacji wysokości -Pedały wyposażone w spinacze stóp-Rękawica otwarta  | **2 szt.** |  |  |  |  |
| 2  | **Rower treningowy elektroniczny wyświetlacz, regulowane siodełko**  | Minimalne wymagania: -magnetyczny system hamowania-ręczna kontrola obciążenia- 8 poziomów obciążenia- cicha praca-ergonomiczne siodełko żelowe- pozioma regulacja siodełka-wbudowane czujniki w uchwyty-wyważone i wygodne duże pedały antypoślizgowe-czytelny wyświetlacz LCD-rolki do przenoszenia-maksymalna wysokość:190 cm-maksymalne obciążenie: 130kg-max. Wymiary po złożeniu S 57 x D142 xW100,5 cmWaga: 30kg  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | **Bieżnia, elektroniczny wyświetlacz** | Minimalne wymagania: -wyświetlaczy LCD umożliwiający prezentację parametrów treningu -oprogramowanie wyposażone w tryby treningowe-amortyzowany pas bieżny-sensory pozwalające na kontrolę tętna-przycisk bezpieczeństwa natychmiastowo zatrzymujący bieżnię -sterowanie automatyczne szybkością bieżni -sterowanie automatyczne pochyleniem bieżni -maksymalna waga użytkownika 140 kg -moc silnika w trybie ciągłym ok. 3 KM, maksymalna 4 KM -bieżnia łatwo składana oraz rozkładana- rozmiary pasa około 130 x 46 cm(+/- 5 cm)- kąt nachylenia pasa biegowego 0-12%- waga max. 60kg  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4  | **Orbitrek**  | Minimalne wymagania: -wyposażony w pas do pomiaru tętna oraz czujniki dotykowe w kierownicy -uchwyt z regulacją nachylenia (do 20 stopni) -wyświetlacz posiadający 6 funkcji: spalone kalorie, pokonany dystans, długość treningu, prędkość i pomiar tętna (za pomocą wskaźników tętna)      | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | **SpineGym** | Minimalne wymagania: -wykonanie z karbonu -drążki stabilizujące ciało    | 1 szt |  |  |  |  |
| 6 | **Kijki nordic walking**  | Minimalne wymagania: -kije dwusegmentowe z regulacją wysokości od 87 do 140 cm -uchwyt: ergonomiczny wykonany z pianki EVA oraz PP -grot: stal utwardzona -materiał: ok. 30% włókno węglowe -kolor dowolny  | 21 kpl. |  |  |  |  |
| 7 | **Ergometr rehabilitacyjny** | Minimalne wymagania: -Układ hamulcowy: elektronicznie regulowany hamulec magnetyczny -ekran: czas, dystans, prędkość, obr./min, kalorie, tętno wskazanie profili treningowych za pomocą LCD -programy treningowe łącznie: 12, w tym sterowane częstotliwością skurczu mięśnia sercowego: 1 -Pamięć na dane użytkownika: -pomiar częstotliwości skurczu mięśnia sercowego: naręczne czujniki tętna + Klips na ucho (opcjonalnie) + pas piersiowy (opcjonalnie) pas piersiowy do telemetrycznego pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego dostępny opcjonalnie Klips na ucho do pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego dostępny opcjonalnie -zasilanie: sieciowego -regulacja siodełka: nachylenie, -pedały koszykowe -dodatki: bardzo nisko umieszczone wejście, kółka transportowe, -Solidny trenażer poziomy z wygodnym siedziskiem i pamięcią 4 użytkowników -Optyczny i akustyczny sygnał przy przekroczeniu górnej granicy tętna -Cichy napęd z pasami klinowymi -Ciągłe wyświetlanie 7 funkcji -Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności -Wyznaczanie celu -Monitor LCD z dużym, graficznym wyświetlaczem obciążenia -Wyrównanie wysokości dla wyjątkowo pewnej pozycji stojącej -Maks. waga użytkownika -: 130 kg  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wózek inwalidzki | **DANE TECHNICZNE:**- Maksymalna waga użytkownika: 120kg- Szerokość użytkowa siedziska: 50cm- Szerokość całkowita wózka: 67cm- Długość całkowita z podnóżkiem: 105cm- Szerokość wózka po złożeniu: 28,5cm- Wysokość wózka: 90cm- Głębokość użytkowa siedziska: 40cm- Wysokość oparcia: 44cm- Odległość siedziska od podnóżka: 35cm- Średnica obręczy: 50cm- Grubość obręczy: 2cm- Średnica kół tylnych: 60cm- Średnica kół przednich: 19cm- Koła pełne- Podłokietniki krótkie: dł. 26cm; szer.5,5cm- Podnóżki: dł. 16,5cm; szer.16cm- Odległość siedziska od podłokietnika: 26cm- Wymiary tylnej kieszeni: dł. 28,5cm; szer.23cm- Dopuszczalne obciążenie: 120kg- Waga wózka: około 18,5kg | 1 szt |  |  |  |  |
| 9 | **Drabinka do ćwiczeń**  | Minimalne wymagania: -drewniana, polakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym -połączenia drewniane klejone za pomocą kleju wodoodpornego -szer. x wys. 90 x 250 cm     | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | **Akcesoria pozostałe do fizjoterapii** | -materac rehabilitacyjny trzyczęściowy składany – 3szt-mata Pilates i Joga Airex wymiary ok. 190x 60 cm grubość około 8mm kolory stonowane z powłoką antybakteryjna oraz antypoślizgową -2 szt- tablica do ćwiczeń manualnych z oporem TB/O o wymiarach długość: 73 cm wysokość 40-63 cm, szerokość 53 cm, waga 12 kg- 1szt-duża piłka gimnastyczna o średnicy 100 cm- 1 szt- duża piłka gimnastyczna Puschball 120cm- 1 szt-Io- ball piłka eliptyczna waga: około 150 gram kolor stonowany – 1 szt-Dyski Dynair Togu korekcyjne rozmiar 33cm waga 851 gram kolor stonowany – 2szt-O.S Roller Premium Togu- wałek terapeutyczny wymiary 15cmx 45 cm kolor stonowany -2 szt- Jeże Thera Band -1 komp.- kształtki rehabilitacyjne- Kliny- 3 komp.- kształtki rehabilitacyjne- Półwałki - 2 szt- Redondo Togu o średnicy 22 cm – 6 szt- sprzęt sportowo rekreacyjny do zajęć fizjoterapii(piłka nożna, piłka ręczna, piłka do siatki, skakanka, hula-hop, krykiet, hule-bule, chusta animacyjna  |  |  |  |  |  |