Formularz cenowy – Załącznik nr 6 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nazwa zamówienia:

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora

## w ramach Projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie”

Część nr 2 zamówienia – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu  W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do zmontowania sprzętu, który tego będzie wymagać. Miejsce dostawy i montażu – wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczące się w Domu Dziennego Pobytu Seniora pod adresem Słomkowo

Uwaga: Zamieszczone fotografie są tylko fotografiami poglądowymi.

| L.p. | Nazwa | Opis i wymagane parametry | Ilość | Cena netto jednostkowa | Cena brutto jednostkowa | Cena netto ogółem | Cena nbrutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotor rehabilitacyjny zespolony | Minimalne wymagania: -wysuwne płozy -długość wysięgnika 110 cm -możliwość regulacji wysokości -Pedały wyposażone w spinacze stóp -Rękawica otwarta | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rower treningowy elektroniczny wyświetlacz, regulowane siodełko | Minimalne wymagania: -magnetyczny system hamowania -ręczna kontrola obciążenia - 8 poziomów obciążenia - cicha praca -ergonomiczne siodełko żelowe - pozioma regulacja siodełka -wbudowane czujniki w uchwyty -wyważone i wygodne duże pedały antypoślizgowe -czytelny wyświetlacz LCD -rolki do przenoszenia -maksymalna wysokość:190 cm -maksymalne obciążenie: 130kg -max. Wymiary po złożeniu S 57 x D142 xW100,5 cm Waga: 30kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Bieżnia, elektroniczny wyświetlacz | Minimalne wymagania: -wyświetlaczy LCD umożliwiający prezentację parametrów treningu -oprogramowanie wyposażone w tryby treningowe -amortyzowany pas bieżny -sensory pozwalające na kontrolę tętna -przycisk bezpieczeństwa natychmiastowo zatrzymujący bieżnię -sterowanie automatyczne szybkością bieżni -sterowanie automatyczne pochyleniem bieżni -maksymalna waga użytkownika 140 kg -moc silnika w trybie ciągłym ok. 3 KM, maksymalna 4 KM -bieżnia łatwo składana oraz rozkładana - rozmiary pasa około 130 x 46 cm(+/- 5 cm) - kąt nachylenia pasa biegowego 0-12% - waga max. 60kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Orbitrek | Minimalne wymagania: -wyposażony w pas do pomiaru tętna oraz czujniki dotykowe w kierownicy -uchwyt z regulacją nachylenia (do 20 stopni) -wyświetlacz posiadający 6 funkcji: spalone kalorie, pokonany dystans, długość treningu, prędkość i pomiar tętna (za pomocą wskaźników tętna) | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | ## SpineGym | Minimalne wymagania: -wykonanie z karbonu -drążki stabilizujące ciało | 1 szt |  |  |  |  |
| 6 | Kijki nordic walking | Minimalne wymagania: -kije dwusegmentowe z regulacją wysokości od 87 do 140 cm -uchwyt: ergonomiczny wykonany z pianki EVA oraz PP -grot: stal utwardzona -materiał: ok. 30% włókno węglowe -kolor dowolny | 21 kpl. |  |  |  |  |
| 7 | Ergometr rehabilitacyjny | Minimalne wymagania: -Układ hamulcowy: elektronicznie regulowany hamulec magnetyczny -ekran: czas, dystans, prędkość, obr./min, kalorie, tętno wskazanie profili treningowych za pomocą LCD -programy treningowe łącznie: 12, w tym sterowane częstotliwością skurczu mięśnia sercowego: 1 -Pamięć na dane użytkownika: -pomiar częstotliwości skurczu mięśnia sercowego: naręczne czujniki tętna + Klips na ucho (opcjonalnie) + pas piersiowy (opcjonalnie) pas piersiowy do telemetrycznego pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego dostępny opcjonalnie Klips na ucho do pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego dostępny opcjonalnie -zasilanie: sieciowego -regulacja siodełka: nachylenie, -pedały koszykowe -dodatki: bardzo nisko umieszczone wejście, kółka transportowe, -Solidny trenażer poziomy z wygodnym siedziskiem i pamięcią 4 użytkowników -Optyczny i akustyczny sygnał przy przekroczeniu górnej granicy tętna -Cichy napęd z pasami klinowymi -Ciągłe wyświetlanie 7 funkcji -Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności -Wyznaczanie celu -Monitor LCD z dużym, graficznym wyświetlaczem obciążenia -Wyrównanie wysokości dla wyjątkowo pewnej pozycji stojącej -Maks. waga użytkownika -: 130 kg | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wózek inwalidzki | DANE TECHNICZNE: - Maksymalna waga użytkownika: 120kg - Szerokość użytkowa siedziska: 50cm - Szerokość całkowita wózka: 67cm - Długość całkowita z podnóżkiem: 105cm - Szerokość wózka po złożeniu: 28,5cm - Wysokość wózka: 90cm - Głębokość użytkowa siedziska: 40cm - Wysokość oparcia: 44cm - Odległość siedziska od podnóżka: 35cm - Średnica obręczy: 50cm - Grubość obręczy: 2cm - Średnica kół tylnych: 60cm - Średnica kół przednich: 19cm - Koła pełne - Podłokietniki krótkie: dł. 26cm; szer.5,5cm - Podnóżki: dł. 16,5cm; szer.16cm - Odległość siedziska od podłokietnika: 26cm - Wymiary tylnej kieszeni: dł. 28,5cm; szer.23cm - Dopuszczalne obciążenie: 120kg - Waga wózka: około 18,5kg | 1 szt |  |  |  |  |
| 9 | Drabinka do ćwiczeń | Minimalne wymagania: -drewniana, polakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym -połączenia drewniane klejone za pomocą kleju wodoodpornego -szer. x wys. 90 x 250 cm | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Akcesoria pozostałe do fizjoterapii | -materac rehabilitacyjny trzyczęściowy składany – 3szt -mata Pilates i Joga Airex wymiary ok. 190x 60 cm grubość około 8mm kolory stonowane z powłoką antybakteryjna oraz antypoślizgową -2 szt - tablica do ćwiczeń manualnych z oporem TB/O o wymiarach długość: 73 cm wysokość 40-63 cm, szerokość 53 cm, waga 12 kg- 1szt -duża piłka gimnastyczna o średnicy 100 cm- 1 szt - duża piłka gimnastyczna Puschball 120cm- 1 szt -Io- ball piłka eliptyczna waga: około 150 gram kolor stonowany – 1 szt -Dyski Dynair Togu korekcyjne rozmiar 33cm waga 851 gram kolor stonowany – 2szt -O.S Roller Premium Togu- wałek terapeutyczny wymiary 15cmx 45 cm kolor stonowany -2 szt - Jeże Thera Band -1 komp. - kształtki rehabilitacyjne- Kliny- 3 komp. - kształtki rehabilitacyjne- Półwałki - 2 szt - Redondo Togu o średnicy 22 cm – 6 szt - sprzęt sportowo rekreacyjny do zajęć fizjoterapii(piłka nożna, piłka ręczna, piłka do siatki, skakanka, hula-hop, krykiet, hule-bule, chusta animacyjna |  |  |  |  |  |