***Formularz cenowy – Załącznik nr 6 do SIWZ Nazwa zamówienia:***

**Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora**

## w ramach Projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie”

**Część nr 2 zamówienia – dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu** W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do zmontowania sprzętu, który tego będzie wymagać. Miejsce dostawy i montażu – wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczące się w Domu Dziennego Pobytu Seniora pod adresem Słomkowo

*Uwaga: Zamieszczone fotografie są tylko fotografiami poglądowymi.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis i wymagane parametry** | **Ilość** | **Cena netto jednostkowa** | **Cena brutto jednostkowa** | **Cena netto ogółem** | **Cena nbrutto ogółem** |
| 1 | **Rotor rehabilitacyjny zespolony** | Minimalne wymagania:  -wysuwne płozy  -długość wysięgnika 110 cm  -możliwość regulacji wysokości  -Pedały wyposażone w spinacze stóp  -Rękawica otwarta | **2 szt.** |  |  |  |  |
| 2 | **Rower treningowy elektroniczny wyświetlacz, regulowane siodełko** | Minimalne wymagania:  -magnetyczny system hamowania  -ręczna kontrola obciążenia  - 8 poziomów obciążenia  - cicha praca  -ergonomiczne siodełko żelowe  - pozioma regulacja siodełka  -wbudowane czujniki w uchwyty  -wyważone i wygodne duże pedały antypoślizgowe  -czytelny wyświetlacz LCD  -rolki do przenoszenia  -maksymalna wysokość:190 cm  -maksymalne obciążenie: 130kg  -max. Wymiary po złożeniu S 57 x D142 xW100,5 cm  Waga: 30kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | **Bieżnia, elektroniczny wyświetlacz** | Minimalne wymagania:  -wyświetlaczy LCD umożliwiający prezentację parametrów treningu  -oprogramowanie wyposażone w tryby treningowe  -amortyzowany pas bieżny  -sensory pozwalające na kontrolę tętna  -przycisk bezpieczeństwa natychmiastowo zatrzymujący bieżnię  -sterowanie automatyczne szybkością bieżni  -sterowanie automatyczne pochyleniem bieżni  -maksymalna waga użytkownika 140 kg  -moc silnika w trybie ciągłym ok. 3 KM, maksymalna 4 KM  -bieżnia łatwo składana oraz rozkładana  - rozmiary pasa około 130 x 46 cm(+/- 5 cm)  - kąt nachylenia pasa biegowego 0-12%  - waga max. 60kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | **Orbitrek** | Minimalne wymagania:  -wyposażony w pas do pomiaru tętna oraz czujniki dotykowe w kierownicy  -uchwyt z regulacją nachylenia (do 20 stopni)  -wyświetlacz posiadający 6 funkcji: spalone kalorie, pokonany dystans, długość treningu, prędkość i pomiar tętna (za pomocą  wskaźników tętna) | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | **SpineGym** | Minimalne wymagania:  -wykonanie z karbonu  -drążki stabilizujące ciało | 1 szt |  |  |  |  |
| 6 | **Kijki nordic walking** | Minimalne wymagania:  -kije dwusegmentowe z regulacją wysokości od 87 do 140 cm  -uchwyt: ergonomiczny wykonany z pianki EVA oraz PP  -grot: stal utwardzona  -materiał: ok. 30% włókno węglowe  -kolor dowolny | 21 kpl. |  |  |  |  |
| 7 | **Ergometr rehabilitacyjny** | Minimalne wymagania:  -Układ hamulcowy: elektronicznie regulowany hamulec magnetyczny -ekran: czas, dystans, prędkość, obr./min, kalorie, tętno wskazanie profili treningowych za pomocą LCD -programy treningowe łącznie: 12, w tym sterowane częstotliwością skurczu mięśnia sercowego: 1 -Pamięć na dane użytkownika: -pomiar częstotliwości skurczu mięśnia sercowego: naręczne czujniki tętna + Klips na ucho (opcjonalnie) + pas piersiowy (opcjonalnie) pas piersiowy do telemetrycznego pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego dostępny opcjonalnie Klips na ucho do pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego dostępny opcjonalnie -zasilanie: sieciowego -regulacja siodełka: nachylenie, -pedały koszykowe -dodatki: bardzo nisko umieszczone wejście, kółka transportowe,  -Solidny trenażer poziomy z wygodnym siedziskiem i pamięcią 4 użytkowników -Optyczny i akustyczny sygnał przy przekroczeniu górnej granicy tętna -Cichy napęd z pasami klinowymi -Ciągłe wyświetlanie 7 funkcji -Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności -Wyznaczanie celu -Monitor LCD z dużym, graficznym wyświetlaczem obciążenia -Wyrównanie wysokości dla wyjątkowo pewnej pozycji stojącej -Maks. waga użytkownika -: 130 kg | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wózek inwalidzki | **DANE TECHNICZNE:** - Maksymalna waga użytkownika: 120kg - Szerokość użytkowa siedziska: 50cm - Szerokość całkowita wózka: 67cm - Długość całkowita z podnóżkiem: 105cm - Szerokość wózka po złożeniu: 28,5cm - Wysokość wózka: 90cm - Głębokość użytkowa siedziska: 40cm - Wysokość oparcia: 44cm - Odległość siedziska od podnóżka: 35cm - Średnica obręczy: 50cm - Grubość obręczy: 2cm - Średnica kół tylnych: 60cm - Średnica kół przednich: 19cm - Koła pełne - Podłokietniki krótkie: dł. 26cm; szer.5,5cm - Podnóżki: dł. 16,5cm; szer.16cm - Odległość siedziska od podłokietnika: 26cm - Wymiary tylnej kieszeni: dł. 28,5cm; szer.23cm - Dopuszczalne obciążenie: 120kg - Waga wózka: około 18,5kg | 1 szt |  |  |  |  |
| 9 | **Drabinka do ćwiczeń** | Minimalne wymagania:  -drewniana, polakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym  -połączenia drewniane klejone za pomocą kleju wodoodpornego  -szer. x wys. 90 x 250 cm | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | **Akcesoria pozostałe do fizjoterapii** | -materac rehabilitacyjny trzyczęściowy składany – 3szt  -mata Pilates i Joga Airex wymiary ok. 190x 60 cm grubość około 8mm kolory stonowane z powłoką antybakteryjna oraz antypoślizgową -2 szt  - tablica do ćwiczeń manualnych z oporem TB/O o wymiarach długość: 73 cm wysokość 40-63 cm, szerokość 53 cm, waga 12 kg- 1szt  -duża piłka gimnastyczna o średnicy 100 cm- 1 szt  - duża piłka gimnastyczna Puschball 120cm- 1 szt  -Io- ball piłka eliptyczna waga: około 150 gram kolor stonowany – 1 szt  -Dyski Dynair Togu korekcyjne rozmiar 33cm waga 851 gram kolor stonowany – 2szt  -O.S Roller Premium Togu- wałek terapeutyczny wymiary 15cmx 45 cm kolor stonowany -2 szt  - Jeże Thera Band -1 komp.  - kształtki rehabilitacyjne- Kliny- 3 komp.  - kształtki rehabilitacyjne- Półwałki - 2 szt  - Redondo Togu o średnicy 22 cm – 6 szt  - sprzęt sportowo rekreacyjny do zajęć fizjoterapii(piłka nożna, piłka ręczna, piłka do siatki, skakanka, hula-hop, krykiet, hule-bule, chusta animacyjna |  |  |  |  |  |