Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 26.04.2016 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

In.271.8.2016.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,             (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 22.04.2016 r. jakie wpłynęło                   do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr In.271.8.2016.JZ, dotyczącego „Budowy chodnika przy ulicy Młodzieżowej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1

Czy Inwestor dopuszcza wymianę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na destrukt betonowy frakcji 31,5-63?

Odpowiedź

Inwestor dopuszcza wymianę kruszywa łamanego na destrukt betonowy frakcji 0-31,5mm spełniający wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pytanie 2

Po czyjej stronie leży powiadomienie gestorów sieci Orange i Energa, o rozpoczęciu robót?

Odpowiedź

Powiadomienie gestorów sieci Orange leży po stronie Wykonawcy (zgodnie z uzgodnieniami) natomiast uzgodnienia Energa Operator nakładają  na kierownika budowy obowiązek zapoznania się   z przebiegiem kabli energetycznych.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.