Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 29.03.2017 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

In.271.1.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 28.03.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr In.271.1.2017.JZ, dotyczącego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Na jakim etapie składania dokumentów Zamawiający wymaga przedstawienia kart katologowych urządzeń oraz certyfikatów?

Odp. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty i termin ich złożenia zostały określone w siwz.

2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia warunków odnośnie wymiaru zatrudnienia osób na umowę o pracę?

Odp. Zamawiający stawia w tym zakresie warunek zgodnie z zapisami siwz.

3. Prosimy o informacje ile wynosi okres rękojmi dla zadania?

Odp. Informacje te zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji kierowników. Łączenie uprawnień z zakresu projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności jest praktyką powszechnie dozwoloną określoną normami prawnymi. Osoby posiadające wiedzę z obu zakresów uzyskują uprawnienia po przez zdobycie odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia oraz na podstawie odpowiednich egzaminów. Żaden z urzędów nie powinien traktować uprawnień łączonych jako nieodpowiednich do wykonywania danych czynności . Wydawać się może nawet, że posiadanie uprawnień zarówno z zakresu projektowego jaki i kierowania robotami, pokazuje większą kierownika danej specjalności, gyż może on rozpatrywać dane zagadnienia jednocześnie w dwóch zakresach, co nie tylko usprawnia pracę, ale także poprawia skuteczność weryfikacji ich poprawności.

Odp. TAK

5. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr do siwz w tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego, w jakiej formie należy podać stawkę VAT, w procentowej czy wartości przedstawionej w złotówkach.

Odp. W wartości przedstawionej w złotówkach.

6. Czy Zamawiający zezwala na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w formularzu ofertowym albo załączniku nr 1 do oferty? Zmiany miałby na celu bardziej przejrzyste przedstawienie oferty.

Odp. NIE

7. Co Zamawiający rozumie przez klasa energetyczna zbiornika C? Czy wystarczy oświadczenie producenta zbiorników o posiadanej klasie energetycznej?

Odp. Zbiornik musi posiadać klasę C zgodnie z etykietą ErP.

8. Zamawiający podaje w zestawieniu poszczególne mocy pomp ciepła, ale nie sprecyzował jaka pojemność zbiornika będzie dobrana do odpowiedniej pompy. Prosimy o dokładne podanie jakie dokładnie zbiorniki oraz jakiej dokładnie pojemności należy dobierać do podanych mocy pomp ciepła.

Odp. Niezbędne informacje podano w PFU w tabeli 6.

9. Zamawiający podaje w specyfikacji przykładowy rysunek kolektora próżniowego natomiast opisuje kolektor meandrowy, prosimy o potwierdzenie , że chodzi Zamawiającemu o kolektory płaskie meandrowe lub próżniowe typu heat pipe zaprojektowane do współpracy ze zbiornikiem 400 litrów oraz o minimalnej łącznej powierzchni 7,64 m2.

Odp. Przewiduje się zastosowanie kolektora meandrowego.

10. Czy Zamawiający dopuszcza skierowanie w przeciwne strony czerpni i wyrzutni w pomieszczeniu posadowienia pompy ciepła.

Odp. Należy zastosować pompy ciepła typu monoblok powietrze / woda na potrzeby c.o. i c.w.u.

11. W programie funkcjonalno-użytkowym w punkcie 2.6. Wymagania dotyczące instalacji, w wymaganiach stawianym modułom dopuszczone zostają moduły poli i mono krystaliczne, natomiast poniżej w ogólnych wymaganiach technicznych jako materiał określono moduły monokrystaliczne wykonane w technologii PERC. Czy oferta wykonana na modułach polikrystalicznych zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie tylko modułów monokrystalicznych.

12. Proszę o zwiększenie parametru określającego dopuszczalną wagę modułu fotowoltaicznego z 18 kg na 19 kg. Dodatkowy kilogram wagi modułu nie ma tak dużego wpływu z perspektywy rozkładu masy na płaszczyźnie dach kompletnej instalacji (moduły + konstrukcja). Taka zamiana pozwoli wykorzystać produkty innych producentów nie ograniczając się do produktów marki SolarWord. Zamawiający nie powinien organizować przetargu na produkt, ale na konkretne rozwiązanie. Jeśli nasze spostrzeżenia odiegają od rzeczywistości wnosilibyśmy o przedstawienie przez Zamawiającego innych modułów, które spełniają wyróżnione wymagania.

Odp. Zamawiający dopuszcza zwiększenie parametru określającego dopuszczalną wagę modułu fotowoltaicznego o maksymalnie 3.5%. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż istnieje wielu innych producentów spełniających ten parametr.

13. W programie funkcjonalno-użytkowym w punkcie 2.9. Ogólne wymagania techniczne, w tabeli 4 zestawienie parametrów technicznych – mikroinstalacje fotowoltaiczne w kolumnie „Rodzaj krycia dachu” dwie lokalizacje posiadają pokrycie z eternitu. Czy do czasu realizacji inwestycji przewidziana jest zmiana pokrycie na inne? Jeśli tak to jakie? Ze względu na wycofanie azbestu z gospodarki instalacje fotowoltaiczne nie wykonuje się na tego typu pokrycia dach.

Odp. Tak, właściciele tych nieruchomości zobowiązali się do wymiany pokrycia na blachę.

14. W dokumentacji udostępnionej w ramach postępowania nie doszukaliśmy się zapisów świadczących o możliwości zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wnosimy o wprowadzenie odpowiedniego zapisu. Umożliwi to zachowanie zgodności z ww. ustawą oraz zabezpieczy informację stanowiące dla Wykonawcy istotną wartość gospodarczą o charakterze technicznym, technologicznym i organizacyjnym.

Odp. Zamawiający nie zabrania możliwości zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązek w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.