Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 04.04.2017 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

In.271.1.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                     (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 28.03.2017 r. jakie wpłynęło                                do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr In.271.1.2017.JZ, dotyczącego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Na mapach będących załącznikiem do PFU wskazuje się miejsce montażu pomp ciepła na budynku mieszkalnym - dach / elewacja. Pompy mają być w wykonaniu zewnętrznym. Proszę o potwierdzenie że nie będzie instalacji usytuowanych  poza budynkiem mieszkalnym - pompa ciepła zewnętrzna na oddzielnym fundamencie obok budynku mieszkalnego.

Odp.: 
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła będzie montowana na zewnątrz budynku na elewacji lub gruncie. Jeżeli konieczne będzie wykonanie podbudowy to będzie trzeba taką wykonać np.
z bloczków betonowych lub innych dających gwarancje prawidłowego działania. Nie przewiduje się montażu pomp ciepła na dachu w żadnej lokalizacji.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.