Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 02.05.2017 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.7.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                     (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.7.2017.JZ, dotyczącego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

- Prosimy o uszczegółowienie informacji zawartych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, dotyczących "podłączenia obwodu dedykowanego". Prosimy o wyjaśnienie powodu stosowania takiego obwodu oraz sposobu jego realizacji. Jeżeli ma to być obwód dodatkowego obciążenia, który pochłonąć ma nadwyżki energii to prosimy o określenie charakteru i mocy tego obciążenia oraz ewentualnego sterowania. Prosimy również w takim przypadku o rozważenie stosowania w uzasadnionych przypadkach układu blokującego wypływ energii do sieci zewnętrznej.

Odpowiedź

Dokładniejsze wyjaśnienia zawarto we wcześniejszych odpowiedziach. Zamawiający nie przewiduje blokowania wypływu energii do sieci zewnętrznej.

- Na etapie ofertowania oferent musi wiedzieć czy te urządzenia (odbiorniki do obwodu dedykowanego) są już zamontowane czy trzeba je dostarczyć i podłączyć. Jeżeli 
są zamontowane to trzeba wiedzieć co to jest i jaka jest moc elektryczna. Jeżeli w przypadku np 20 obiektach trzeba będzie zamontować grzałki elektryczne o mocy 5 kW + sterowanie 
i ewentualne problemy ze znalezieniem miejsca montażu lub ewentualnie przepływowego podgrzewacza + pompa obiegowa, będzie to niosło dodatkowe koszty. A złożone oferty nie będą porównywalne.

Odpowiedź

Urządzenie wykonawcze obwodu dedykowanego stanowi grzałka elektryczna. Zasobnik c.w.u. w każdej z wymienionych lokalizacji umożliwia montaż takiej grzałki. Zakup tej grzałki leży w gestii Właściciela nieruchomości. Moce tych obwodów podano w tabeli 
w PFU.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.