Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 02.05.2017 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.7.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                     (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.7.2017.JZ, dotyczącego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

- Czy planuje się montaż   paneli PV na dachach, na których obecnie jest  eternit?  Jeśli tak, to proszę o zobowiązanie, że przed wejściem wykonawcy na budowę w zakresie Inwestora będzie utylizacja eternitu i przygotowanie dachu do wejścia z pracami.

Odpowiedź

Nie planuje się montażu na dachach z eternitem.

- Czy pomieszczenia gdzie mają być montowane pompy ciepła spełniają warunki techniczne dla pomp ciepła?

Odpowiedź

Tak.

- Pompy ciepła będą montowane w budynkach wyposażonych w odbiorniki ciepła 
- (grzejniki) przygotowane do współpracy z obecnym źródłem ciepła, gdzie obecna temperatura instalacji grzejnikowych to 55-75°C. Przy pompie ciepła temperatura instalacji grzejnikowej  to ok 30 °C. Oczywiście można obniżyć temperaturę zasilania grzejników, rekompensując to zwiększeniem ich powierzchni. – Wymiana grzejników nie wchodzi w wycenę?

Odpowiedź

Należy zastosować jednostki pomp ciepła, które są przystosowane do współpracy 
z instalacją grzejnikową. Nie przewiduje się wymiany grzejników.

- Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie terakoty i glazury, malowania w pomieszczeniu  pomp  ciepła? - Proszę o informację iż użytkownik wykona te prace 
w oczekiwanym przez siebie standardzie we własnym zakresie.

Odpowiedź

Prace należy wykonać w taki sposób, aby nie był konieczny remont pomieszczenia.

- Czy w pomieszczeniu pomp ciepła znajduje się czynna (działająca) instalacja kanalizacji, wentylacji, elektryczna?

Odpowiedź

W niektórych lokalizacjach znajdują się wymienione instalacje. Zamawiający przewiduje wykonanie podrozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami do instalacji pompy ciepła. Doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy należy do Właściciela nieruchomości.

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlano remontowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź

Nie przewiduje się wykonania takich robót.

- Proszę o podanie zapotrzebowania na ciepło budynków, w których mają zostać montowane pompy ciepła.

Odpowiedź

Podczas inwentaryzacji nie były wykonywane audyty energetyczne budynków.

- Czy usługi serwisowe będą rozwiązane na mocy odrębnej umowy serwisowej?

Odpowiedź

Nie.

- Czy inwertery do instalacji o małej mocy mogą być jednofazowe?

Odpowiedź

Informacje podano w PFU w p. 2.6. Przewiduje się zastosowanie inwerterów 3 fazowych w instalacjach o mocy od 2,6kWp.

- Proszę o informacje czy przewiduje się budynki mieszkalne powyżej 300m2 powierzchni.

Odpowiedź

W projekcie nie ma budynków o takiej powierzchni.

- Proszę o uszczegółowienie wymogów co do obwodu dedykowanego. Proszę 
o potwierdzenie, że dotychczasowe źródło ciepła każdego z mieszkańców ma możliwość podłączenia.

Odpowiedź

Wyjaśnienie to podano we wcześniejszych odpowiedziach. W każdej lokalizacji, w której przewiduje się zastosowanie „obwodu dedykowanego” istnieje możliwość podłączenia grzałki c.w.u.

- Proszę o dopuszczenie kolektora słonecznego którego powierzchnia brutto jest równa dokładnie 2,15 m2 (0,05 - nic nie zmienia w przypadku parametrów czy osiągów), a pozostałe parametry zostają spełnione.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.