Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 31.07.2017 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.14.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 28.07.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego
w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.14.2017.JZ, dotyczącego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

13.Pytania  dot dokumentacji  Budynek Przedszkola w Otłoczynie

13.1. W dokumentacji istnieje zapis „Pojemność zbiornika 1386 l -1,38 m3 – 828 kg

Pelet  zgromadzony w przyjętym zbiorniku przy pełnym obciążeniu kotłowni wystarczy na 2 dni. „ W przedmiarze nie ma zapisu odnośnie zbiorników. Proszę o wyjaśnienie ilość zaprojektowanych  zbiorników i czy należy je uwzględnić w wycenie ?

Odpowiedź:

Ilość zbiorników dobiera Wykonawca. W dokumentacji projektowej przewidziany jest 1 zbiornik na opał o poj. 1386l

14.Pytania  dot dokumentacji  Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie

14.1. W dokumentacji istnieje zapis „Pojemność zbiornika 1386 l -1,38 m3 – 828 kg

Pelet  zgromadzony w przyjętym zbiorniku przy pełnym obciążeniu kotłowni wystarczy na 2 dni. „ W przedmiarze nie ma zapisu odnośnie zbiorników. Proszę o wyjaśnienie ilość zaprojektowanych  zbiorników i czy należy je uwzględnić w wycenie ?

Odpowiedź:

Ilość zbiorników dobiera Wykonawca. W dokumentacji projektowej przewidziany jest 1 zbiornik na opał o poj. 1386l

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.