Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 31.07.2017 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

 e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.14.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 28.07.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego
w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.14.2017.JZ, dotyczącego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**17.Pytania dot dokumentacji fotowoltaicznej na gruncie przy Budynku Przedszkola w Otłoczynie:**

17.1. W dokumentacji istnieje zapis „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,67 kWp **(21 modułów x270 Wp),** natomiast w przedmiarze w poz. Nr 2 jest zapis „ montaż modułów fotowoltaicznych **270 Wp – 79 szt.**” Proszę o wyjaśnienie ilości modułów jaka jest projektowana na gruncie przy Budynku Przedszkola w Otłoczynie, ponieważ ma to znaczący wpływ na wartość oferty.

**Odpowiedź:**

Projektowana moc instalacji fotowoltaicznej przy budynku Przedszkola w Otłoczynie wynosi 21,33kWp. Przy wycenie należy uwzględnić 79 szt. paneli.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.