Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 31.07.2017 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.14.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 27.07.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego
w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.14.2017.JZ, dotyczącego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

3.Pytania  dot. treści Dokumentacji

3.1. W dokumentacji istnieje zapis „zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego z uwagi na wymianę pokrycia dachu i utylizację azbest „ – po czyjej stronie leży zgłoszenie do ww organu Zamawiającego czy Wykonawcy? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zgłoszenia zamiaru wykonania prac polegających na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu dokonuje Wykonawca.

4.Pytania  dot. treści umowy

4.1. W umowie istnieje zapis  w &5 pkt 6 „ Budowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy Budynku Przedszkole w Otłoczynie”

Proszę o wyjaśnienia po czyjej stronie jest koszt oprawy geodezyjnej, Zamawiającego czy Wykonawcy, ponieważ ma to wpływ na rzetelną wycenę ?

Odpowiedź:

Koszty oprawy geodezyjnej są po stronie Wykonawcy.

5.Pytania  dot. przedmiaru  Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie:

5.1. W przedmiarze istnieje zapis „ wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł opalany pelletem o mocy 50 Kw, wraz z niezbędnym zespołem przyłączeniowym”

Proszę o wyjaśnienie danej pozycji co dokładnie wchodzi w jej zakres, ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę.

Odpowiedź:

Piec należy wpiąć do istniejącej instalacji. W celu dokonania wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.

6.Pytania  dot. dokumentacji  Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie:

6.1. W dokumentacji istnieje zapis „ Projektowany kocioł na biomasę zostanie zamontowany wraz z niezbędnym włączeniem do istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania”

Proszę o wyjaśnienie danego zapisu- co dokładnie wchodzi w zakres połączenia ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę.

Odpowiedź:

Piec należy wpiąć do istniejącej instalacji. W celu dokonania wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.

7.Pytania  dot dokumentacji  Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie:

7.1. W dokumentacji istnieje zapis „Pojemność zbiornika 1386 l -1,38 m3 – 828 kg

Pelet  zgromadzony w przyjętym zbiorniku przy pełnym obciążeniu kotłowni wystarczy na 2 dni. „Proszę 
o wyjaśnienie czy dany zbiornik należy uwzględnić w wycenie ofertowej ?

Odpowiedź:

Zbiornik na pellet jest niezbędny do funkcjonowania kotłowni w związku z czym należy go uwzględnić przy wycenie.

8.Pytania  dot dokumentacji  Budynek Przedszkola w Otłoczynie

8.1. W dokumentacji istnieje zapis „ Projektowany kocioł na biomasę zostanie zamontowany wraz z niezbędnym włączeniem do istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania”

Proszę o wyjaśnienie danego zapisu- co dokładnie wchodzi w zakres połączenia ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę.

Odpowiedź:

Piec należy wpiąć do istniejącej instalacji. W celu dokonania wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.

9.Pytania  dot dokumentacji  Budynek Przedszkola w Otłoczynie

9.1. W dokumentacji istnieje zapis „Pojemność zbiornika 1386 l -1,38 m3 – 828 kg

Pelet  zgromadzony w przyjętym zbiorniku przy pełnym obciążeniu kotłowni wystarczy na 2 dni. „ Proszę 
o wyjaśnienie czy dany zbiornik należy uwzględnić w wycenie ofertowej ?

Odpowiedź:

Zbiornik na pellet jest niezbędny do funkcjonowania kotłowni w związku z czym należy go uwzględnić przy wycenie.

10.Pytania  dot. przedmiaru  Budynek Przedszkola w Otłoczynie

10.1. W przedmiarze istnieje zapis „ wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł opalany pelletem 
o mocy 50 Kw, wraz z niezbędnym zespołem przyłączeniowym”

Proszę o wyjaśnienie danej pozycji co dokładnie wchodzi w jej zakres, ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę.

Odpowiedź:

Piec należy wpiąć do istniejącej instalacji. W celu dokonania wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.

11.Pytania  dot. treści SIWZ

11.1. W SIWZ  istnieje zapis „ Wymagania dotyczące gwarancji- zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek”

Proszę o wskazanie po czyjej stronie jest koszt przeglądów serwisowych przez cały okres trwania gwarancji serwisowej, ponieważ ma to znaczący wpływ na rzetelną wycenę oferty.

Odpowiedź:

Koszt przeglądów serwisowych będzie po Zamawiającego.

12.Pytania  dot. treści  umowy

12.1. W umowie istnieje zapis „Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał wszelkie odpady i śmieci będące efektem prowadzonych robót” W związku z powyższym zapisem proszę o  potwierdzenie, że ewentualny zysk z utylizacji odpadów w tym złomu leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Wykonawca na własny koszt będzie usuwał odpady powstałe podczas wykonywania prac budowlanych. Zdemontowane kotły c.o. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przekazać Zamawiającemu (Gminie Aleksandrów Kujawski)