Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 31.07.2017 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.14.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 27.07.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego  
w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.14.2017.JZ, dotyczącego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**3.Pytania dot. treści Dokumentacji**

3.1. W dokumentacji istnieje zapis „zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego z uwagi na wymianę pokrycia dachu i utylizację azbest „ – po czyjej stronie leży zgłoszenie do ww organu Zamawiającego czy Wykonawcy? Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zgłoszenia zamiaru wykonania prac polegających na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu dokonuje Wykonawca.

**4.Pytania dot. treści umowy**

4.1. W umowie istnieje zapis w &5 pkt 6 „ Budowa podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy Budynku Przedszkole w Otłoczynie”

Proszę o wyjaśnienia po czyjej stronie jest koszt oprawy geodezyjnej, Zamawiającego czy Wykonawcy, ponieważ ma to wpływ na rzetelną wycenę ?

**Odpowiedź:**

Koszty oprawy geodezyjnej są po stronie Wykonawcy.

**5.Pytania dot. przedmiaru Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie:**

5.1. W przedmiarze istnieje zapis „ wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł opalany pelletem o mocy 50 Kw, wraz z niezbędnym zespołem przyłączeniowym”

Proszę o wyjaśnienie danej pozycji co dokładnie wchodzi w jej zakres, ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę.

**Odpowiedź:**

Piec należy wpiąć do istniejącej instalacji. W celu dokonania wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.

**6.Pytania dot. dokumentacji Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie:**

6.1. W dokumentacji istnieje zapis „ Projektowany kocioł na biomasę zostanie zamontowany wraz z niezbędnym włączeniem do istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania”

Proszę o wyjaśnienie danego zapisu- co dokładnie wchodzi w zakres połączenia ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę.

**Odpowiedź:**

Piec należy wpiąć do istniejącej instalacji. W celu dokonania wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.

**7.Pytania dot dokumentacji Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie:**

7.1. W dokumentacji istnieje zapis „Pojemność zbiornika 1386 l -1,38 m3 – 828 kg

Pelet zgromadzony w przyjętym zbiorniku przy pełnym obciążeniu kotłowni wystarczy na 2 dni. „Proszę   
o wyjaśnienie czy dany zbiornik należy uwzględnić w wycenie ofertowej ?

**Odpowiedź:**

Zbiornik na pellet jest niezbędny do funkcjonowania kotłowni w związku z czym należy go uwzględnić przy wycenie.

**8.Pytania dot dokumentacji Budynek Przedszkola w Otłoczynie**

8.1. W dokumentacji istnieje zapis „ Projektowany kocioł na biomasę zostanie zamontowany wraz z niezbędnym włączeniem do istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania”

Proszę o wyjaśnienie danego zapisu- co dokładnie wchodzi w zakres połączenia ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę.

**Odpowiedź:**

Piec należy wpiąć do istniejącej instalacji. W celu dokonania wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.

**9.Pytania dot dokumentacji Budynek Przedszkola w Otłoczynie**

9.1. W dokumentacji istnieje zapis „Pojemność zbiornika 1386 l -1,38 m3 – 828 kg

Pelet zgromadzony w przyjętym zbiorniku przy pełnym obciążeniu kotłowni wystarczy na 2 dni. „ Proszę   
o wyjaśnienie czy dany zbiornik należy uwzględnić w wycenie ofertowej ?

**Odpowiedź:**

Zbiornik na pellet jest niezbędny do funkcjonowania kotłowni w związku z czym należy go uwzględnić przy wycenie.

**10.Pytania dot. przedmiaru Budynek Przedszkola w Otłoczynie**

10.1. W przedmiarze istnieje zapis „ wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł opalany pelletem   
o mocy 50 Kw, wraz z niezbędnym zespołem przyłączeniowym”

Proszę o wyjaśnienie danej pozycji co dokładnie wchodzi w jej zakres, ponieważ ma to znaczący wpływ na wycenę.

**Odpowiedź:**

Piec należy wpiąć do istniejącej instalacji. W celu dokonania wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.

**11.Pytania dot. treści SIWZ**

11.1. W SIWZ istnieje zapis „ Wymagania dotyczące gwarancji- zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia bez wad i usterek”

Proszę o wskazanie po czyjej stronie jest koszt przeglądów serwisowych przez cały okres trwania gwarancji serwisowej, ponieważ ma to znaczący wpływ na rzetelną wycenę oferty.

**Odpowiedź:**

Koszt przeglądów serwisowych będzie po Zamawiającego.

**12.Pytania dot. treści umowy**

12.1. W umowie istnieje zapis „Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał wszelkie odpady i śmieci będące efektem prowadzonych robót” W związku z powyższym zapisem proszę o potwierdzenie, że ewentualny zysk z utylizacji odpadów w tym złomu leży po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Wykonawca na własny koszt będzie usuwał odpady powstałe podczas wykonywania prac budowlanych. Zdemontowane kotły c.o. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przekazać Zamawiającemu (Gminie Aleksandrów Kujawski)