Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 04.08.2017 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.16.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 04.08.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego 
w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.16.2017.JZ, dotyczącego „Modernizacji i budowy energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Nazwa przetargu „Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” sugeruje wykorzystanie technologii LED do wybudowania oświetlenia drogowego. Ponieważ dla zadania nr 3 w miejscowości Konradowo w Specyfikacji oraz w Dokumentacji projektowej zastosowano „oprawę sodową 100W”, prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj źródła światła zastosować LED czy Sodowe?

Odpowiedź:

Do wyliczeń nakładów należy przyjąć :

- oprawy oświetleniowe LED mocy 70 do 90W w II-giej klasie ochronności, strumień świetlny 9250lm, prąd 350mA, barwa światła NW-4500°K.

Ilości materiałów należy przyjąć z zeskanowanych kosztorysów.