Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 09.11.2017 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

 e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

**RG.271.29.2017.JZ**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.29.2017.JZ, dotyczącego „Budowa kanalizacji deszczowej
w ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Prosimy o udostępnienie załączników z opisu technicznego:
* warunki techniczne nr ŚRiD.720.43.2011.SB z dnia 23.03.2011 r. na kanalizację deszczową
* opinia koordynacyjna nr 5931/2011 z dnia 16.12.2011 r.
* opinia koordynacyjna nr 7021/2013 z dnia 26.08.2013 r.
* karta doboru przepompowni
* dokumentacja geotechniczna

**Odpowiedź:** Załączniki z opisu technicznego znajdują się w dołączonym załączniku. Karta doboru przepompowni znajduje się w PB punkt 6.

1. Czy Zamawiający określi kwotę, którą zamierza przeznaczyć na to zadanie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe miesięczne wykonanych robót?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

1. Po oględzinach na terenie inwestycji stwierdzono zły stan techniczny hydrantu przeznaczonego do przełożenia, prosimy o rozważenie konieczności wymiany hydrantu.

**Odpowiedź:** Jeżeli zajdzie potrzeba zostanie wymieniony.

1. Czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa w ul. Hiacyntowej oraz Konwaliowej?

**Odpowiedź:** Nie będzie pobierana opłata.

1. Czy włazy projektowanych studni należy dookoła wyłożyć kostką brukową, jak te istniejące?

**Odpowiedź:** Nie przewidujemy wykładania kostką brukową dookoła studni.

1. Które z projektowanych wpustów mają być krawężnikowo-jezdniowe?

**Odpowiedź:** Wykonane będą z klapą płaską.

1. Czy dopuszczalne jest zastosowanie zwężek, jako odpowiednik płyt żelbetowych dla studni betonowych? Nadmieniamy, iż producent posiada odpowiednie badania świadczące
o równoważności przenoszonych obciążeń zwężek i płyt.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się zastosowania zwężek jako odpowiednik płyt żelbetowych dla studni.

1. Skąd i na jakich warunkach przewidziane jest zasilanie przepompowni?

**Odpowiedź:** Zasilanie przepompowni ze skrzynki w załączeniu umowa z ENERGĄ.

1. Czy prace związane z wszelkimi kolizjami z istniejącym uzbrojeniem, a które nie są objęte opracowaniem i przedmiarem będą traktowane, jako roboty dodatkowe?

**Odpowiedź:** Zmiany postanowień umowy określa paragraf 13 projektu umowy.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.