Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 09.11.2017 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.29.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                     (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.29.2017.JZ, dotyczącego „Budowa kanalizacji deszczowej
w ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

- Prosimy o udostępnienie załączników z opisu technicznego:

- warunki techniczne nr ŚRiD.720.43.2011.SB z dnia 23.03.2011 r. na kanalizację deszczową

- opinia koordynacyjna nr 5931/2011 z dnia 16.12.2011 r.

- opinia koordynacyjna nr 7021/2013 z dnia 26.08.2013 r.

- karta doboru przepompowni

- dokumentacja geotechniczna

Odpowiedź: Załączniki z opisu technicznego znajdują się w dołączonym załączniku. Karta doboru przepompowni znajduje się w PB punkt 6.

- Czy Zamawiający określi kwotę, którą zamierza przeznaczyć na to zadanie?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe miesięczne wykonanych robót?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

- Po oględzinach na terenie inwestycji stwierdzono zły stan techniczny hydrantu przeznaczonego do przełożenia, prosimy o rozważenie konieczności wymiany hydrantu.

Odpowiedź: Jeżeli zajdzie potrzeba zostanie wymieniony.

- Czy będzie pobierana opłata za zajęcie pasa w ul. Hiacyntowej oraz Konwaliowej?

Odpowiedź: Nie będzie pobierana opłata.

- Czy włazy projektowanych studni należy dookoła wyłożyć kostką brukową, jak te istniejące?

Odpowiedź: Nie przewidujemy wykładania kostką brukową dookoła studni.

- Które z projektowanych wpustów mają być krawężnikowo-jezdniowe?

Odpowiedź: Wykonane będą z klapą płaską.

- Czy dopuszczalne jest zastosowanie zwężek, jako odpowiednik płyt żelbetowych dla studni betonowych? Nadmieniamy, iż producent posiada odpowiednie badania świadczące
o równoważności przenoszonych obciążeń zwężek i płyt.

Odpowiedź: Nie przewiduje się zastosowania zwężek jako odpowiednik płyt żelbetowych dla studni.

- Skąd i na jakich warunkach przewidziane jest zasilanie przepompowni?

Odpowiedź: Zasilanie przepompowni ze skrzynki w załączeniu umowa z ENERGĄ.

- Czy prace związane z wszelkimi kolizjami z istniejącym uzbrojeniem, a które nie są objęte opracowaniem i przedmiarem będą traktowane, jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź: Zmiany postanowień umowy określa paragraf 13 projektu umowy.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.