## Piaskowa
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn, | Wartość
1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.67 | 0 | 0
2 d.1 | KNNR 6 0803-01 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej | m2 | 24 | 0 | 0
3 d.1 | KNR-W 2-01 0211-09 | Wykopy oraz korytowanie pod konstrukcję jezdni zjazdów i skrzyżowań wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z wywozem poza teren budowy gruncie kat. III | m3 | 658.6 | 0 | 0
4 d.1 | KNKRB 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki wzdłuż dz. 62/2 i 62/3 wraz z przygotowaniem do powtórnego zamontowania | m | 45 | 0 | 0
5 d.1 | KNR-W 2-01 0227-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 144.5 | 0 | 0
6 d.1 | KNR 2-01 0103-05 | cinanie drzew piłš mechaniczną wraz z wywozem drewna poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora | szt. | 31 | 0 | 0
7 d.1 | KNR 2-01 0101-02 | Mechaniczne karczowanie pni | szt | 31 | 0 | 0
8 d.1 | analiza indywidualna | Przebudowa istniejšcego hydrantu naziemnego na hydrant podziemny | kpl. | 1 | 0 | 0
9 d.1 | analiza indywidualna | Przebudowa istniejšcego hydrantu podziemnego | kpl. | 1 | 0 | 0
10 d.1 | analiza indywidualna | Przebudowa - podniesienie słupa owietleniowego w km 0+018 | kpl. | 1 | 0 | 0
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę | [5 empty] | 0
2 | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg
11 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na całej powierzchni jezdni, skrzyżowań | m2 | 3566 | 0 | 0
12 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO80 | szt | 5 | 0 | 0
13 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO105 | szt | 60 | 0 | 0
14 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO130 | szt | 38 | 0 | 0
15 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO155 | szt | 21 | 0 | 0
16 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO180 | szt | 11 | 0 | 0
17 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO205 | szt | 4 | 0 | 0
18 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO230 | szt | 8 | 0 | 0
19 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO255 | szt | 3 | 0 | 0
20 d.2 | KNR 2-13 0703-02 kalk. własna Uproszczona | Mury oporowe z prefabrykatów żelbetowych L- "kształtnych o parametrach niegorszych niż Baumat MO288 | szt | 70 | 0 | 0
21 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm | m2 | 3851 | 0 | 0
22 d.2 | KNNR 6 0106-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na całej szerokoci jezdni i skrzyżowań | m2 | 3851 | 0 | 0
23 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 3637 | 0 | 0
24 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboci 3 cm (warstwa wišżšca) | m2 | 3637 | 0 | 0
25 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 3566 | 0 | 0
26 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16S 50/70 o gruboci 3 cm (warstwa ścieralna) na całej powierzchni jezdni i skrzyżowań | m2 | 3566 | 0 | 0
27 d.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 617 | 0 | 0
28 d.2 | KNNR 6 0106-02 | Warstwy odcinajšce zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm | m2 | 617 | 0 | 0
29 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Nawierzchnie zjazdów z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 617 | 0 | 0
30 d.2 | KNNR 6 0113-05 | Pobocza gruntowe na szerokości 0,75m - materiał z korytowania | m2 | 1005 | 0 | 0
31 d.2 | KNNR 6 0401-01 | Krawężniki betonowe wystajšce o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową z oporem w obrębie wpustów ulicznych | m | 24 | 0 | 0
32 d.2 | KNNR-W 10 2111-03 | Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2 wraz z humusowaniem i obszewem nasionami traw | m2 | 206 | 0 | 0
33 d.2 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 6 | 0 | 0
34 d.2 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 6 | 0 | 0
35 d.2 | KNNR 6 0703-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg | m | 16 | 0 | 0
36 d.2 | KNNR 6 0701-05 analogia | Poręcze ochronne dla pieszych z pochwytem z rur r. 60 mm co 1.5 m | m | 174 | 0 | 0
37 d.2 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i wpustów ulicznych | szt. | 72 | 0 | 0
38 d.2 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodocišgowych | szt. | 4 | 0 | 0
39 d.2 | KNR 2-02 1805-01 | Ogrodzenie z siatki - materiał z rozbiórki | szt. | 45 | 0 | 0
Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg | [5 empty] | 0
3 | 45232300-5 | Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i cišgów komunikacyjnych
40 d.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0606-05 | Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych | szt. | 1 | 0 | 0
41 d.3 | KNR 5-01 0802-01 | Montaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast. | szt. | 3 | 0 | 0
42 d.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0501-07 | Układanie kabla wypełnionego o r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) | m | 60 | 0 | 0
43 d.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0501-07 | Układanie kabla wypełnionego o r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) każdy następny kabel | m | 20 | 0 | 0
44 d.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0719-02 | Montaż złšczy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ułożonych w ziemi z zast.poj.łšczników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 20 parach | złšcz. | 2 | 0 | 0
45 d.3 | KNR 5-01 0819-10 | Demontaż przewodów krosowych w skrzynce kablowej | obw. | 10 | 0 | 0
46 d.3 | KNR 5-01 0819-02 | Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej | obw. | 10 | 0 | 0
47 d.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0705-01 | Montaż złšczy przelot.kabli wypełn. typu kanałowego ułożonych w ziemi z zast.pojed.łšczników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach | złšcz. | 8 | 0 | 0
48 d.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0705-02 | Montaż złšczy przelot.kabli wypełn. typu kanałowego ułożonych w ziemi z zast.pojed.łšczników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 20 parach | złšcz. | 1 | 0 | 0
49 d.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0608-01 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodš udarowš w gruncie kat. I-II , na głębokoć 3m. | uziom. | 1 | 0 | 0
50 d.3 | KNR 5-02 1518-01 | Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej | pkt. | 1 | 0 | 0
51 d.3 | ZN-97/TP S.A.-040 0606-05 analogia | Demontaż słupków rozdzielczych zakopywanych | szt. | 1 | 0 | 0
52 d.3 | KNR 5-01 0810-01 | Demontaż głowic i puszek kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast. | szt. | 3 | 0 | 0
53 d.3 | KNR 5-01 1310-01 | Pomiary końcowe pršdem stałym kabla o 10 parach | odc. | 1 | 0 | 0
54 d.3 | KNR 5-01 1310-02 | Pomiary końcowe pršdem stałym kabla o 20 parach | odc. | 1 | 0 | 0
Razem dział: Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i cišgów komunikacyjnych | [5 empty] | 0
|  |  |  | ŁĄCZNIE: |  | 0
|  |  |  | PODATEK VAT: |  | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  | 0